**Подпункт 4.4, пункт 4, Части III. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по техническому перевооружению 2-х котлов ПТВМ-50 с заменой газового оборудования и оснащению автоматикой безопасности и регулирования в Центарльной котельной ВДНХ» читать в следующей редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4. | Требования к Исполнителю | 1. Наличие допуска СРО на проведение строительно-монтажных работ, включая пункты:
2. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения;
4. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
5. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно;
6. Монтажные работы:
* Монтаж оборудования котельных;
1. Пусконаладочные работы:
* Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
* Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
* Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций.
1. Наличие аттестованной технологии сварки НАКС по группам устройств: ГО и КО
2. Наличие в штате специалистов, аттестованных в Ростехнадзоре, области аттестации: А1.1, Б7.8, Б8.26
 |

**Подпункт 4.4, пункт 4, Приложение №1 Части V. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» читать в следующей редакции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.4. | Требования к Исполнителю | 1. Наличие допуска СРО на проведение строительно-монтажных работ, включая пункты: 1) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: 2) Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 3) Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 4) Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно; 5) Монтажные работы:* Монтаж оборудования котельных;

 6) Пусконаладочные работы:* Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
* Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
* Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций.

 7) Наличие аттестованной технологии сварки НАКС по группам устройств: ГО и КО 8) Наличие в штате специалистов, аттестованных в Ростехнадзоре, области аттестации: А1.1, Б7.8, Б8.26 |

**п. 13, Части II. «Информационная карта запроса предложений» Показатель С1 читать в следующей редакции:**

**Показатель**С1: **«опыт участника по успешному выполнению работ, аналогичных предмету запроса предложений»**.

*Значимость показателя: 100%*

*Коэффициент значимости показателя «опыт участника по успешному выполнению работ, аналогичных предмету запросу предложений составляет 1,0.*

*Максимальное количество баллов – 100 баллов*

Заказчиком будет оцениваться количество успешно исполненных договоров аналогичных предмету запроса предложений за последние четыре года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений *(стоимость 1 (одного) договора должна составлять не менее 15 % начальной (максимальной) цены договора)*. Такие договоры подтверждаются следующими документами:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) сопоставимого характера и объема не менее 15% от НМЦ договора за последние четыре года;

- копия(копии) актов выполнения работ сопоставимого характера и объема не менее 15% от НМЦ договора за последние четыре года.

Копии указанных документов должны быть представлены в полном объеме со всеми приложениями, являющимися их неотъемлемой частью (за исключением проектной документации).

Представленные участником закупки контракты (договоры), исполнение которых не подтверждено документально, не учитываются при оценке.

Под успешным выполнением работ понимается исполнение участником закупки контракта (контрактов), договора (договоров) в полном объеме в соответствии с условиями, установленными в контракте (договоре), без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

По успешному выполнению работ участник закупки декларирует в заявке исполнение им контракта (контрактов), договора (договоров) представленного(ых) по показателю критерия оценки, без применения к нему неустоек (штрафов, пеней).

Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций информацию об успешном выполнении работ по исполнению участником закупки контракта (контрактов), договора (договоров) без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Под работами (услугами) аналогичными предмету запроса предложений понимаются: ***Выполнение работ по замене экранных труб котлов.***

 Под работами сопоставимого объема понимаются работы по исполненному договору (контракту) стоимость которого (которых) составляет не менее 15% начальной (максимальной) цены договора, на право заключить договор.

**Количество баллов, присуждаемых по нестоимостному критерию оценки - "квалификацию участников закупки", определяется по формуле:**

Сi = КЗ ×100×(Ki/Kmax)

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.