УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «УТЭ ВВЦ»

_________________ А.Д.Груев

«__» ____________2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену контролируемых пунктов (КП) телемеханического комплекса

«Гранит» на КП «Гранит Микро» в трансформаторных подстанциях КП-2; КП-16 ЗАО «УТЭ ВВЦ»

1. Определить проектом необходимый состав оборудования КП «Гранит Микро»

Количество сигналов:

ТС- 64 ед.

ТИТ – 32 ед.

ТИИ – 32 ед.

ТУ -16 ед.

2. Выполнить проект по монтажу КП и переключению сигнальных цепей подстанционного оборудования.

3. Произвести наладку КП «Гранит Микро».

4. Внести изменения в базовое программное обеспечение (БПО) комплекса «Гранит».

5. Оформить протоколы испытаний.

6. Срок исполнения – с момента подписания договора  до  31 декабря 2012 года

7. Гарантийное обслуживание – 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

8. Начальная (максимальная) цена договора – 1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

9. Требования, установленные Заказчиком к качеству работ, услуг, требования к их безопасности:

Лицензии или сертификаты на выполнение данных работ, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка с банковского счета о остатках денежных средств по счетам, отзывы других организаций о работе компании ( при наличии)

10.Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг: Авансовый платеж в размере 50% от цены договора – после подписания договора. Окончательный расчет в течение 10 дней после полписания акта приемки выполненных работ.

11.Обязательные требования к Участникам процедуры закупки Требование, установленные Заказчиком:

Согласование и сдача выполненных работ соответствующим контролирующим органам

Главный энергетик

ЗАО «УТЭ ВВЦ»								В.Т.Разинков