Техническое задание

на выполнение работ (оказание услуг) по ремонту грузового лифта, г/п 500 кг,

на 2 остановки на объекте Заказчика – здание склада № 5 УТЭ строение 602

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора | Ремонт грузового лифта, г/п 500 кг, на 2 остановки на объекте Заказчика по адресу: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 35, строение № 602: - установление соответствия объекта обязательным требованиям действующих стандартов, норм, правил и руководящих документов по промышленной безопасности |
| 2 | Максимальная стоимость договора | 200000,00 руб. с НДС |
| 3 | Срок, место поставки | по 31 октября 2012 года |
| 4 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В стоимость включены все налоги и сборы, уплачиваемые участником в случае победы, а также доставка и сохранность материалов |
| 5 | Источник финансирования заказа | Собственные средства Заказчика |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Авансовый платеж в размере 50% от цены договора – после подписания договора. Окончательный расчет в течение 10 дней после подписания акта приемки выполненных работ |
| 7 | Обязательные требования к Участникам процедуры закупки. Требования, установленные Заказчиком | Лицензии или сертификаты на выполнение данных работ, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет, выписка с банковского счета о остатках денежных средств по счетам, отзывы других организаций о работе компании (при наличии) |
| 8 | Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям |  |
| 9 | Требования, установленные Заказчиком к качеству работ, услуг к их безопасности | Гарантия соответствия качества результата выполненных работ нормативным требованиям в течение 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, периодическое техническое освидетельствование лифта, лифт на 2 остановки |

Главный инженер								В.М.Винокуров